## Hoja1
| Centro | Almacen | Descripcion | Ubidad de Medida Base | Grupo articulos | Grupo art. ext. | Grupo Compras | No.material antiguo | Control de Precios | Precio Variable | Cantidad base | Precio Standar
| WERKS | LGORT | MAKTX | MEINS | MATKL | EXTWG | EKGRP | BISMT | VPRSV | VERPR | PEINH | STPRS
1 | BP12 | 21 | COJ - Cojinete Radial | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048357 | V | 6.966,00 | 1 | 6.966,00
2 | BP12 | 21 | COJ - Cojinete Radial Axial | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15449680 | V | 14.833,00 | 1 | 14.833,00
3 | BP12 | 21 | COJ - Anillos de Sello de Aceite Anterior / Post. Interno | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15529842 | V | 1.707,00 | 1 | 1.707,00
4 | BP12 | 21 | COJ - Anillos de Sello de Aceite Posterior Externo | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15529846 | V | 1.752,00 | 1 | 1.752,00
5 | BP12 | 21 | BUJ - Buje Sellaje Vapor Anterior | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15518832 | V | 5.901,00 | 1 | 5.901,00
6 | BP12 | 21 | BUJ - Buje Sellaje Vapor Posterior | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16525260 | V | 5.664,00 | 1 | 5.664,00
7 | BP12 | 21 | BUJ - Buje Sellaje Vapor Compensación | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16525262 | V | 6.448,00 | 1 | 6.448,00
8 | BP12 | 21 | BUJ - Anillo de sellaje | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16525264 | V | 2.083,00 | 1 | 2.083,00
9 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Anterior | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15793333 | V | 25,00 | 1 | 25,00
10 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Compensación | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15434450 | V | 14,00 | 1 | 14,00
11 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Entre Etapas | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15428385 | V | 25,00 | 1 | 25,00
12 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Extracción | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15428440 | V | 23,00 | 1 | 23,00
13 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Posterior | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16000406 | V | 12,00 | 1 | 12,00
14 | BP12 | 21 | ROT - [01 Metro] Alambre Ø2,65mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15428442 | V | 2,00 | 1 | 2,00
15 | BP12 | 21 | ROT - [01 Metro] Alambre Ø1,20mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15396366 | V | 1,00 | 1 | 1,00
16 | BP12 | 21 | ROT - Masa para Balanceo | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15445043 | V | 466,00 | 1 | 466,00
17 | BP12 | 21 | ROT - Perno roscado M12x12 para balanceo rotor | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 7,00 | 1 | 7,00
18 | BP12 | 21 | SMO - Resorte P3 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15348004 | V | 13,00 | 1 | 13,00
19 | BP12 | 21 | SMO - Soporte resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047034 | V | 72,00 | 1 | 72,00
20 | BP12 | 21 | SMO - Pistón P3 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844902 | V | 305,00 | 1 | 305,00
21 | BP12 | 21 | SMO - Vastago Roscado | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15639707 | V | 21,00 | 1 | 21,00
22 | BP12 | 21 | SMO - Pino Elástico 4x14mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15331864 | V | 1,00 | 1 | 1,00
23 | BP12 | 21 | SMO - Tuerca Hexagonal M10 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15346159 | V | 1,00 | 1 | 1,00
24 | BP12 | 21 | SMO - Anillo O'ring Ø70x40mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15331938 | V | 4,00 | 1 | 4,00
25 | BP12 | 21 | SMO - Pistón P1 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15980223 | V | 1.082,00 | 1 | 1.082,00
26 | BP12 | 21 | SMO - Resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15753956 | V | 23,00 | 1 | 23,00
27 | BP12 | 21 | SMO - Buje | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 16,00 | 1 | 16,00
28 | BP12 | 21 | SMO - Perno roscado M5x6 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15432017 | V | 1,00 | 1 | 1,00
29 | BP12 | 21 | SMO - Anillo O'ring 104,37X3,53 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048014 | V | 2,00 | 1 | 2,00
30 | BP12 | 21 | SMO - Barra roscada M12 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16426403 | V | 24,00 | 1 | 24,00
31 | BP12 | 21 | SMO - Tuerca Hexagonal M12x1,75 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15334030 | V | 1,00 | 1 | 1,00
32 | BP12 | 21 | SMO - Conjunto Acople Servo Motor | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15393066 | V | 650,00 | 1 | 650,00
33 | BP12 | 21 | VVR - Vastago Ø50 / Ø51 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.838,00 | 1 | 1.838,00
34 | BP12 | 21 | VVR - Canasta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 634,00 | 1 | 634,00
35 | BP12 | 21 | VVR - Perno cilindrico Ø6m6x24 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15574723 | V | 1,00 | 1 | 1,00
36 | BP12 | 21 | VVR - Arandela de Traba | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15548285 | V | 47,00 | 1 | 47,00
37 | BP12 | 21 | VVR - Buje Guía | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048260 | V | 136,00 | 1 | 136,00
38 | BP12 | 21 | VVR - Buje Espaciadora | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15548286 | V | 68,00 | 1 | 68,00
39 | BP12 | 21 | VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444734 | V | 82,00 | 1 | 82,00
40 | BP12 | 21 | VVR - Buje Espaciadora | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15548287 | V | 66,00 | 1 | 66,00
41 | BP12 | 21 | VVR - Tuerca de Apriete | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15046887 | V | 293,00 | 1 | 293,00
42 | BP12 | 21 | VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado K80 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048246 | V | 19,00 | 1 | 19,00
43 | BP12 | 21 | SME - Resorte P3 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15541255 | V | 9,00 | 1 | 9,00
44 | BP12 | 21 | SME - Soporte resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047053 | V | 96,00 | 1 | 96,00
45 | BP12 | 21 | SME - Pistón P3 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047050 | V | 213,00 | 1 | 213,00
46 | BP12 | 21 | SME - Vástago roscado | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048998 | V | 98,00 | 1 | 98,00
47 | BP12 | 21 | SME - Perno elastico 4X32MM | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15626918 | V | 1,00 | 1 | 1,00
48 | BP12 | 21 | SME - Tuerca hexagonal M10 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15346159 | V | 1,00 | 1 | 1,00
49 | BP12 | 21 | SME - Anillo o'ring Ø100,0 x Ø4,00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16051762 | V | 3,00 | 1 | 3,00
50 | BP12 | 21 | SME - Pistón P1 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047049 | V | 1.345,00 | 1 | 1.345,00
51 | BP12 | 21 | SME - Resorte P1 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047056 | V | 18,00 | 1 | 18,00
52 | BP12 | 21 | SME - Buje | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15542138 | V | 87,00 | 1 | 87,00
53 | BP12 | 21 | SME - Perno roscado M5x6 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15432017 | V | 1,00 | 1 | 1,00
54 | BP12 | 21 | SME - Anillo o'ring Ø133,02X2,62 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15333889 | V | 2,00 | 1 | 2,00
55 | BP12 | 21 | SME - Barra roscada M12 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16426403 | V | 24,00 | 1 | 24,00
56 | BP12 | 21 | SME - Tuerca Hexagonal M12x1,75 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15334030 | V | 1,00 | 1 | 1,00
57 | BP12 | 21 | SME - Conjunto acoplamiento | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15346070 | V | 909,00 | 1 | 909,00
58 | BP12 | 21 | VRE - Vástago Ø105/Ø106 - Ø107/Ø108 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 3.811,00 | 1 | 3.811,00
59 | BP12 | 21 | VRE - Canasta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15980218 | V | 2.699,00 | 1 | 2.699,00
60 | BP12 | 21 | VRE - Canasta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15980220 | V | 2.699,00 | 1 | 2.699,00
61 | BP12 | 21 | VRE - Perno DN 16 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 116,00 | 1 | 116,00
62 | BP12 | 21 | VRE - Perno DN 16 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 116,00 | 1 | 116,00
63 | BP12 | 21 | VRE - Buje | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15980154 | V | 85,00 | 1 | 85,00
64 | BP12 | 21 | VRE - Perno roscado M5x10 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15342730 | V | 1,00 | 1 | 1,00
65 | BP12 | 21 | VRE - Tuerca de Apriete | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15046902 | V | 243,00 | 1 | 243,00
66 | BP12 | 21 | VRE - Buje Espaciadora | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15801039 | V | 85,00 | 1 | 85,00
67 | BP12 | 21 | VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15428499 | V | 82,00 | 1 | 82,00
68 | BP12 | 21 | VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado K80 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15320673 | V | 32,00 | 1 | 32,00
69 | BP12 | 21 | VRE - Buje Brida Guía | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15181624 | V | 65,00 | 1 | 65,00
70 | BP12 | 21 | VRE - Buje Guía | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15199204 | V | 136,00 | 1 | 136,00
71 | BP12 | 21 | VRE - Arandela de Fijación | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15046901 | V | 47,00 | 1 | 47,00
72 | BP12 | 21 | VCR - Contra sede | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 2.646,00 | 1 | 2.646,00
73 | BP12 | 21 | VCR - Arandela de Trabamiento | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444813 | V | 6,00 | 1 | 6,00
74 | BP12 | 21 | VCR - Tuerca válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16228560 | V | 345,00 | 1 | 345,00
75 | BP12 | 21 | VCR - Buje Válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15328043 | V | 823,00 | 1 | 823,00
76 | BP12 | 21 | VCR - Perno roscado M4x35 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15888629 | V | 2,00 | 1 | 2,00
77 | BP12 | 21 | VCR - Vastago válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.227,00 | 1 | 1.227,00
78 | BP12 | 21 | VCR - Conjunto Acople | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15880768 | V | 878,00 | 1 | 878,00
79 | BP12 | 21 | VCR - Retenedor Ø25x35x7mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844898 | V | 18,00 | 1 | 18,00
80 | BP12 | 21 | VCR - Anillo Elastico para Agujero 35mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15565238 | V | 1,00 | 1 | 1,00
81 | BP12 | 21 | VCR - Vastago cilindro | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15880772 | V | 672,00 | 1 | 672,00
82 | BP12 | 21 | VCR - Pistón válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444817 | V | 1.497,00 | 1 | 1.497,00
83 | BP12 | 21 | VCR - Arandela de pressión | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444858 | V | 1,00 | 1 | 1,00
84 | BP12 | 21 | VCR - Tuerca hexagonal M20 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444859 | V | 1,00 | 1 | 1,00
85 | BP12 | 21 | VCR - Vastago roscado M16 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15283709 | V | 22,00 | 1 | 22,00
86 | BP12 | 21 | VCR - Tuerca hexagonal M16 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1,00 | 1 | 1,00
87 | BP12 | 21 | VCR - Resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 133,00 | 1 | 133,00
88 | BP12 | 21 | VCR - Anillo o'ring 177,39x3,53 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844899 | V | 2,00 | 1 | 2,00
89 | BP12 | 21 | VCR - Pistón descarga rápida | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444862 | V | 98,00 | 1 | 98,00
90 | BP12 | 21 | VCR - Tornillo allen M12x20 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1,00 | 1 | 1,00
91 | BP12 | 21 | VCR - Perno cilindrico Ø6m6x24 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15574723 | V | 1,00 | 1 | 1,00
92 | BP12 | 21 | VCR - Junta grafite DN218X165X0,4MM | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15851507 | V | 4,00 | 1 | 4,00
93 | BP12 | 21 | VCR - Junta ranurada válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15276000 | V | 122,00 | 1 | 122,00
94 | BP12 | 21 | VCR - Placa 55mm válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15257595 | V | 14,00 | 1 | 14,00
95 | BP12 | 21 | VCR - Perno de relé | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15446344 | V | 107,00 | 1 | 107,00
96 | BP12 | 21 | VCR - Contra perno | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844857 | V | 1,00 | 1 | 1,00
97 | BP12 | 21 | VCR - Gatillo relé | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844856 | V | 443,00 | 1 | 443,00
98 | BP12 | 21 | VCR - Resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047057 | V | 93,00 | 1 | 93,00
99 | BP12 | 21 | VCR - Vastago de gatillo | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047061 | V | 910,00 | 1 | 910,00
100 | BP12 | 21 | VCR - Junta de relé | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16345802 | V | 61,00 | 1 | 61,00
101 | BP12 | 21 | VCR - Resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15982903 | V | 8,00 | 1 | 8,00
102 | BP12 | 21 | VCR - Anillo o'ring Ø13,00X2,00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15270723 | V | 1,00 | 1 | 1,00
103 | BP12 | 21 | ACC - Unidad de Trasmisión PWHY 1400 DBSE 900mm (Sin | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 |  | V |  | 1
104 | BP12 | 21 | ACC - Elemento Filtrante | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15518806 | V | 1.175,00 | 1 | 1.175,00
105 | BP12 | 21 | ACC - Aceite de Linaza | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15195908 | V | 36,00 | 1 | 36,00
106 | BP12 | 21 | ACC - Grasa para vapor anti-seize | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047290 | V | 66,00 | 1 | 66,00
107 | BP12 | 21 | ACC - Manta para extractor de niebla | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 164,00 | 1 | 164,00
108 | BP12 | 21 | ACC - Válvula Reductora | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15049023 | V | 567,00 | 1 | 567,00
109 | BP12 | 21 | ACC - Válvula de Alivio DN 50 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15371736 | V | 522,00 | 1 | 522,00
110 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 152 x 0,05 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15675953 | V | 186,00 | 1 | 186,00
111 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,10 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 |  | V | 15,00 | 1 | 15,00
112 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,15 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 |  | V | 17,00 | 1 | 17,00
113 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,20 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15675957 | V | 26,00 | 1 | 26,00
114 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,30 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15676028 | V | 35,00 | 1 | 35,00
115 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,50 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15771346 | V | 61,00 | 1 | 61,00
116 | BP12 | 21 | ACC - Sensor de Temperatura PT 100 [Cojinete de la | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15518835 | V | 152,00 | 1 | 152,00
117 | BP12 | 21 | ACC - Sensor Magnético de Velocidad - Pick-Up | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15383736 | V | 636,00 | 1 | 636,00
118 | BP12 | 21 | ACC - Válvula Solenoide Doble | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047751 | V | 489,00 | 1 | 489,00
119 | BP12 | 21 | ACC - SENSOR 3300 XL 8mm – 330104-02-13-10-01-00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.166,00 | 1 | 1.166,00
120 | BP12 | 21 | ACC - SENSOR 3300 XL 8mm – 330104-02-14-10-01-00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16154431 | V | 1.099,00 | 1 | 1.099,00
121 | BP12 | 21 | ACC - Sensor 3300 XL 8mm – 330104-02-15-10-01-00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15542652 | V | 1.090,00 | 1 | 1.090,00
122 | BP12 | 21 | ACC - Cable 3300 XL 8mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.090,00 | 1 | 1.090,00
123 | BP12 | 21 | ACC - Transducer 330180-51-00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.800,00 | 1 | 1.800,00
124 | BP12 | 21 | ACC - Cojinete Radial - Eje de Alta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 4.018,00 | 1 | 4.018,00
125 | BP12 | 21 | ACC - Cojinete Radial - Eje de Baja | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 4.902,00 | 1 | 4.902,00
126 | BP12 | 21 | ACC - Cojinete Radial Axial - Eje de Baja | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 8.015,00 | 1 | 8.015,00
127 | BP12 | 21 | ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de alta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 847,00 | 1 | 847,00
128 | BP12 | 21 | ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de Baja | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16640469 | V | 1.414,00 | 1 | 1.414,00
129 | BP12 | 21 | ACC - Filtro de Aire | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 53,00 | 1 | 53,00
130 | BP12 | 21 | ACC - Adhesivo obturante | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15311588 | V | 38,00 | 1 | 38,00

## Hoja2
Descripcion | Descripcion | No.material antiguo | Descripcion para Compra
ROD - RODAM. MODIF. 45x125x34 AUTOELEV. | ROD - RODAM. MODIF. 45x125x34 AUTOELEV. |  | ROD - RODAM. MODIF. 45x125x34 AUTOELEVADORES TOYOTA 3,5 T
ROD - RODAM. MODIF. 45x12x28 AUTOELEV. | ROD - RODAM. MODIF. 45x12x28 AUTOELEV. |  | ROD - RODAM. MODIF. 45x12x28 AUTOELEVADORES TOYOTA 3,5 T

## Hoja3
Largo | 1343 | m
Ancho | 6 | m
Espesor | 0.2 | m
| 1611.6 | m3
Carga | 6 | m3
Cant Carga | 268.6 | UN