## Hoja1
| Centro | Almacen | Descripcion | Ubidad de Medida Base | Grupo articulos | Grupo art. ext. | Grupo Compras | No.material antiguo | Control de Precios | Precio Variable | Cantidad base | Precio Standar
| WERKS | LGORT | MAKTX | MEINS | MATKL | EXTWG | EKGRP | BISMT | VPRSV | VERPR | PEINH | STPRS
1 | BP12 | 21 | COJ - Cojinete Radial | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048357 | V | 6.966,00 | 1 | 6.966,00
2 | BP12 | 21 | COJ - Cojinete Radial Axial | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15449680 | V | 14.833,00 | 1 | 14.833,00
3 | BP12 | 21 | COJ - Anillos de Sello de Aceite Anterior / Post. Interno | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15529842 | V | 1.707,00 | 1 | 1.707,00
4 | BP12 | 21 | COJ - Anillos de Sello de Aceite Posterior Externo | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15529846 | V | 1.752,00 | 1 | 1.752,00
5 | BP12 | 21 | BUJ - Buje Sellaje Vapor Anterior | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15518832 | V | 5.901,00 | 1 | 5.901,00
6 | BP12 | 21 | BUJ - Buje Sellaje Vapor Posterior | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16525260 | V | 5.664,00 | 1 | 5.664,00
7 | BP12 | 21 | BUJ - Buje Sellaje Vapor Compensación | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16525262 | V | 6.448,00 | 1 | 6.448,00
8 | BP12 | 21 | BUJ - Anillo de sellaje | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16525264 | V | 2.083,00 | 1 | 2.083,00
9 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Anterior | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15793333 | V | 25,00 | 1 | 25,00
10 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Compensación | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15434450 | V | 14,00 | 1 | 14,00
11 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Entre Etapas | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15428385 | V | 25,00 | 1 | 25,00
12 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Extracción | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15428440 | V | 23,00 | 1 | 23,00
13 | BP12 | 21 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Posterior | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16000406 | V | 12,00 | 1 | 12,00
14 | BP12 | 21 | ROT - [01 Metro] Alambre Ø2,65mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15428442 | V | 2,00 | 1 | 2,00
15 | BP12 | 21 | ROT - [01 Metro] Alambre Ø1,20mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15396366 | V | 1,00 | 1 | 1,00
16 | BP12 | 21 | ROT - Masa para Balanceo | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15445043 | V | 466,00 | 1 | 466,00
17 | BP12 | 21 | ROT - Perno roscado M12x12 para balanceo rotor | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 7,00 | 1 | 7,00
18 | BP12 | 21 | SMO - Resorte P3 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15348004 | V | 13,00 | 1 | 13,00
19 | BP12 | 21 | SMO - Soporte resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047034 | V | 72,00 | 1 | 72,00
20 | BP12 | 21 | SMO - Pistón P3 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844902 | V | 305,00 | 1 | 305,00
21 | BP12 | 21 | SMO - Vastago Roscado | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15639707 | V | 21,00 | 1 | 21,00
22 | BP12 | 21 | SMO - Pino Elástico 4x14mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15331864 | V | 1,00 | 1 | 1,00
23 | BP12 | 21 | SMO - Tuerca Hexagonal M10 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15346159 | V | 1,00 | 1 | 1,00
24 | BP12 | 21 | SMO - Anillo O'ring Ø70x40mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15331938 | V | 4,00 | 1 | 4,00
25 | BP12 | 21 | SMO - Pistón P1 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15980223 | V | 1.082,00 | 1 | 1.082,00
26 | BP12 | 21 | SMO - Resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15753956 | V | 23,00 | 1 | 23,00
27 | BP12 | 21 | SMO - Buje | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 16,00 | 1 | 16,00
28 | BP12 | 21 | SMO - Perno roscado M5x6 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15432017 | V | 1,00 | 1 | 1,00
29 | BP12 | 21 | SMO - Anillo O'ring 104,37X3,53 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048014 | V | 2,00 | 1 | 2,00
30 | BP12 | 21 | SMO - Barra roscada M12 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16426403 | V | 24,00 | 1 | 24,00
31 | BP12 | 21 | SMO - Tuerca Hexagonal M12x1,75 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15334030 | V | 1,00 | 1 | 1,00
32 | BP12 | 21 | SMO - Conjunto Acople Servo Motor | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15393066 | V | 650,00 | 1 | 650,00
33 | BP12 | 21 | VVR - Vastago Ø50 / Ø51 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.838,00 | 1 | 1.838,00
34 | BP12 | 21 | VVR - Canasta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 634,00 | 1 | 634,00
35 | BP12 | 21 | VVR - Perno cilindrico Ø6m6x24 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15574723 | V | 1,00 | 1 | 1,00
36 | BP12 | 21 | VVR - Arandela de Traba | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15548285 | V | 47,00 | 1 | 47,00
37 | BP12 | 21 | VVR - Buje Guía | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048260 | V | 136,00 | 1 | 136,00
38 | BP12 | 21 | VVR - Buje Espaciadora | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15548286 | V | 68,00 | 1 | 68,00
39 | BP12 | 21 | VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444734 | V | 82,00 | 1 | 82,00
40 | BP12 | 21 | VVR - Buje Espaciadora | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15548287 | V | 66,00 | 1 | 66,00
41 | BP12 | 21 | VVR - Tuerca de Apriete | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15046887 | V | 293,00 | 1 | 293,00
42 | BP12 | 21 | VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado K80 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048246 | V | 19,00 | 1 | 19,00
43 | BP12 | 21 | SME - Resorte P3 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15541255 | V | 9,00 | 1 | 9,00
44 | BP12 | 21 | SME - Soporte resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047053 | V | 96,00 | 1 | 96,00
45 | BP12 | 21 | SME - Pistón P3 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047050 | V | 213,00 | 1 | 213,00
46 | BP12 | 21 | SME - Vástago roscado | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15048998 | V | 98,00 | 1 | 98,00
47 | BP12 | 21 | SME - Perno elastico 4X32MM | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15626918 | V | 1,00 | 1 | 1,00
48 | BP12 | 21 | SME - Tuerca hexagonal M10 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15346159 | V | 1,00 | 1 | 1,00
49 | BP12 | 21 | SME - Anillo o'ring Ø100,0 x Ø4,00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16051762 | V | 3,00 | 1 | 3,00
50 | BP12 | 21 | SME - Pistón P1 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047049 | V | 1.345,00 | 1 | 1.345,00
51 | BP12 | 21 | SME - Resorte P1 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047056 | V | 18,00 | 1 | 18,00
52 | BP12 | 21 | SME - Buje | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15542138 | V | 87,00 | 1 | 87,00
53 | BP12 | 21 | SME - Perno roscado M5x6 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15432017 | V | 1,00 | 1 | 1,00
54 | BP12 | 21 | SME - Anillo o'ring Ø133,02X2,62 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15333889 | V | 2,00 | 1 | 2,00
55 | BP12 | 21 | SME - Barra roscada M12 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16426403 | V | 24,00 | 1 | 24,00
56 | BP12 | 21 | SME - Tuerca Hexagonal M12x1,75 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15334030 | V | 1,00 | 1 | 1,00
57 | BP12 | 21 | SME - Conjunto acoplamiento | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15346070 | V | 909,00 | 1 | 909,00
58 | BP12 | 21 | VRE - Vástago Ø105/Ø106 - Ø107/Ø108 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 3.811,00 | 1 | 3.811,00
59 | BP12 | 21 | VRE - Canasta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15980218 | V | 2.699,00 | 1 | 2.699,00
60 | BP12 | 21 | VRE - Canasta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15980220 | V | 2.699,00 | 1 | 2.699,00
61 | BP12 | 21 | VRE - Perno DN 16 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 116,00 | 1 | 116,00
62 | BP12 | 21 | VRE - Perno DN 16 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 116,00 | 1 | 116,00
63 | BP12 | 21 | VRE - Buje | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15980154 | V | 85,00 | 1 | 85,00
64 | BP12 | 21 | VRE - Perno roscado M5x10 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15342730 | V | 1,00 | 1 | 1,00
65 | BP12 | 21 | VRE - Tuerca de Apriete | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15046902 | V | 243,00 | 1 | 243,00
66 | BP12 | 21 | VRE - Buje Espaciadora | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15801039 | V | 85,00 | 1 | 85,00
67 | BP12 | 21 | VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15428499 | V | 82,00 | 1 | 82,00
68 | BP12 | 21 | VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado K80 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15320673 | V | 32,00 | 1 | 32,00
69 | BP12 | 21 | VRE - Buje Brida Guía | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15181624 | V | 65,00 | 1 | 65,00
70 | BP12 | 21 | VRE - Buje Guía | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15199204 | V | 136,00 | 1 | 136,00
71 | BP12 | 21 | VRE - Arandela de Fijación | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15046901 | V | 47,00 | 1 | 47,00
72 | BP12 | 21 | VCR - Contra sede | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 2.646,00 | 1 | 2.646,00
73 | BP12 | 21 | VCR - Arandela de Trabamiento | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444813 | V | 6,00 | 1 | 6,00
74 | BP12 | 21 | VCR - Tuerca válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16228560 | V | 345,00 | 1 | 345,00
75 | BP12 | 21 | VCR - Buje Válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15328043 | V | 823,00 | 1 | 823,00
76 | BP12 | 21 | VCR - Perno roscado M4x35 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15888629 | V | 2,00 | 1 | 2,00
77 | BP12 | 21 | VCR - Vastago válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.227,00 | 1 | 1.227,00
78 | BP12 | 21 | VCR - Conjunto Acople | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15880768 | V | 878,00 | 1 | 878,00
79 | BP12 | 21 | VCR - Retenedor Ø25x35x7mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844898 | V | 18,00 | 1 | 18,00
80 | BP12 | 21 | VCR - Anillo Elastico para Agujero 35mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15565238 | V | 1,00 | 1 | 1,00
81 | BP12 | 21 | VCR - Vastago cilindro | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15880772 | V | 672,00 | 1 | 672,00
82 | BP12 | 21 | VCR - Pistón válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444817 | V | 1.497,00 | 1 | 1.497,00
83 | BP12 | 21 | VCR - Arandela de pressión | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444858 | V | 1,00 | 1 | 1,00
84 | BP12 | 21 | VCR - Tuerca hexagonal M20 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444859 | V | 1,00 | 1 | 1,00
85 | BP12 | 21 | VCR - Vastago roscado M16 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15283709 | V | 22,00 | 1 | 22,00
86 | BP12 | 21 | VCR - Tuerca hexagonal M16 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1,00 | 1 | 1,00
87 | BP12 | 21 | VCR - Resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 133,00 | 1 | 133,00
88 | BP12 | 21 | VCR - Anillo o'ring 177,39x3,53 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844899 | V | 2,00 | 1 | 2,00
89 | BP12 | 21 | VCR - Pistón descarga rápida | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15444862 | V | 98,00 | 1 | 98,00
90 | BP12 | 21 | VCR - Tornillo allen M12x20 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1,00 | 1 | 1,00
91 | BP12 | 21 | VCR - Perno cilindrico Ø6m6x24 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15574723 | V | 1,00 | 1 | 1,00
92 | BP12 | 21 | VCR - Junta grafite DN218X165X0,4MM | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15851507 | V | 4,00 | 1 | 4,00
93 | BP12 | 21 | VCR - Junta ranurada válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15276000 | V | 122,00 | 1 | 122,00
94 | BP12 | 21 | VCR - Placa 55mm válvula cierre rápido | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15257595 | V | 14,00 | 1 | 14,00
95 | BP12 | 21 | VCR - Perno de relé | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15446344 | V | 107,00 | 1 | 107,00
96 | BP12 | 21 | VCR - Contra perno | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844857 | V | 1,00 | 1 | 1,00
97 | BP12 | 21 | VCR - Gatillo relé | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15844856 | V | 443,00 | 1 | 443,00
98 | BP12 | 21 | VCR - Resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047057 | V | 93,00 | 1 | 93,00
99 | BP12 | 21 | VCR - Vastago de gatillo | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047061 | V | 910,00 | 1 | 910,00
100 | BP12 | 21 | VCR - Junta de relé | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16345802 | V | 61,00 | 1 | 61,00
101 | BP12 | 21 | VCR - Resorte | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15982903 | V | 8,00 | 1 | 8,00
102 | BP12 | 21 | VCR - Anillo o'ring Ø13,00X2,00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15270723 | V | 1,00 | 1 | 1,00
103 | BP12 | 21 | ACC - Unidad de Trasmisión PWHY 1400 DBSE 900mm (Sin | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 |  | V |  | 1
104 | BP12 | 21 | ACC - Elemento Filtrante | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15518806 | V | 1.175,00 | 1 | 1.175,00
105 | BP12 | 21 | ACC - Aceite de Linaza | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15195908 | V | 36,00 | 1 | 36,00
106 | BP12 | 21 | ACC - Grasa para vapor anti-seize | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047290 | V | 66,00 | 1 | 66,00
107 | BP12 | 21 | ACC - Manta para extractor de niebla | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 164,00 | 1 | 164,00
108 | BP12 | 21 | ACC - Válvula Reductora | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15049023 | V | 567,00 | 1 | 567,00
109 | BP12 | 21 | ACC - Válvula de Alivio DN 50 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15371736 | V | 522,00 | 1 | 522,00
110 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 152 x 0,05 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15675953 | V | 186,00 | 1 | 186,00
111 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,10 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 |  | V | 15,00 | 1 | 15,00
112 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,15 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 |  | V | 17,00 | 1 | 17,00
113 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,20 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15675957 | V | 26,00 | 1 | 26,00
114 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,30 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15676028 | V | 35,00 | 1 | 35,00
115 | BP12 | 21 | ACC - [Merto] Calce calibrado 300 x 0,50 mm - latón | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15771346 | V | 61,00 | 1 | 61,00
116 | BP12 | 21 | ACC - Sensor de Temperatura PT 100 [Cojinete de la | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15518835 | V | 152,00 | 1 | 152,00
117 | BP12 | 21 | ACC - Sensor Magnético de Velocidad - Pick-Up | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15383736 | V | 636,00 | 1 | 636,00
118 | BP12 | 21 | ACC - Válvula Solenoide Doble | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15047751 | V | 489,00 | 1 | 489,00
119 | BP12 | 21 | ACC - SENSOR 3300 XL 8mm – 330104-02-13-10-01-00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.166,00 | 1 | 1.166,00
120 | BP12 | 21 | ACC - SENSOR 3300 XL 8mm – 330104-02-14-10-01-00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16154431 | V | 1.099,00 | 1 | 1.099,00
121 | BP12 | 21 | ACC - Sensor 3300 XL 8mm – 330104-02-15-10-01-00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15542652 | V | 1.090,00 | 1 | 1.090,00
122 | BP12 | 21 | ACC - Cable 3300 XL 8mm | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.090,00 | 1 | 1.090,00
123 | BP12 | 21 | ACC - Transducer 330180-51-00 | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 1.800,00 | 1 | 1.800,00
124 | BP12 | 21 | ACC - Cojinete Radial - Eje de Alta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 4.018,00 | 1 | 4.018,00
125 | BP12 | 21 | ACC - Cojinete Radial - Eje de Baja | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 4.902,00 | 1 | 4.902,00
126 | BP12 | 21 | ACC - Cojinete Radial Axial - Eje de Baja | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 8.015,00 | 1 | 8.015,00
127 | BP12 | 21 | ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de alta | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 847,00 | 1 | 847,00
128 | BP12 | 21 | ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de Baja | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 16640469 | V | 1.414,00 | 1 | 1.414,00
129 | BP12 | 21 | ACC - Filtro de Aire | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: A Definir | V | 53,00 | 1 | 53,00
130 | BP12 | 21 | ACC - Adhesivo obturante | UN | ENERGIA | TGM -WEG | 6 | Codigo: 15311588 | V | 38,00 | 1 | 38,00

## Hoja2
Descripcion | Descripcion | No.material antiguo | Descripcion para Compra
COJ - Cojinete Radial | COJ - Cojinete Radial | 15048357 | COJ - Cojinete Radial
COJ - Cojinete Radial Axial | COJ - Cojinete Radial Axial | 15449680 | COJ - Cojinete Radial Axial
COJ - Anil Sello Aceite Ant./ Post. Int. | COJ - Anil Sello Aceite Ant./ Post. Int. | 15529842 | COJ - Anillos de Sello de Aceite Anterior / Post. Interno
COJ - Anil Sello de Aceite Post. Ext. | COJ - Anil Sello de Aceite Post. Ext. | 15529846 | COJ - Anillos de Sello de Aceite Posterior Externo
BUJ - Buje Sellaje Vapor Anterior | BUJ - Buje Sellaje Vapor Anterior | 15518832 | BUJ - Buje Sellaje Vapor Anterior
BUJ - Buje Sellaje Vapor Posterior | BUJ - Buje Sellaje Vapor Posterior | 16525260 | BUJ - Buje Sellaje Vapor Posterior
BUJ - Buje Sellaje Vapor Compensación | BUJ - Buje Sellaje Vapor Compensación | 16525262 | BUJ - Buje Sellaje Vapor Compensación
BUJ - Anillo de sellaje | BUJ - Anillo de sellaje | 16525264 | BUJ - Anillo de sellaje
ROT - Cinta Sellaje Vapor - Anterior | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Anterior | 15793333 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Anterior
ROT - Cinta Sellaje Vapor - Compensación | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Compensación | 15434450 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Compensación
ROT - Cinta Sellaje Vapor - Entre Etapas | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Entre Etapas | 15428385 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Entre Etapas
ROT - Cinta Sellaje Vapor - Extracción | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Extracción | 15428440 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Extracción
ROT - Cinta Sellaje Vapor - Posterior | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Posterior | 16000406 | ROT - Cinta Sellaje Vapor - Posterior
ROT - [01 Metro] Alambre Ø2,65mm | ROT - [01 Metro] Alambre Ø2,65mm | 15428442 | ROT - [01 Metro] Alambre Ø2,65mm
ROT - [01 Metro] Alambre Ø1,20mm | ROT - [01 Metro] Alambre Ø1,20mm | 15396366 | ROT - [01 Metro] Alambre Ø1,20mm
ROT - Masa para Balanceo | ROT - Masa para Balanceo | 15445043 | ROT - Masa para Balanceo
ROT - Perno rosca. M12x12 p/balanc. rotor | ROT - Perno rosca. M12x12 p/balanc. rotor | A Definir | ROT - Perno roscado M12x12 para balanceo rotor
SMO - Resorte P3 | SMO - Resorte P3 | 15348004 | SMO - Resorte P3
SMO - Soporte resorte | SMO - Soporte resorte | 15047034 | SMO - Soporte resorte
SMO - Pistón P3 | SMO - Pistón P3 | 15844902 | SMO - Pistón P3
SMO - Vastago Roscado | SMO - Vastago Roscado | 15639707 | SMO - Vastago Roscado
SMO - Pino Elástico 4x14mm | SMO - Pino Elástico 4x14mm | 15331864 | SMO - Pino Elástico 4x14mm
SMO - Tuerca Hexagonal M10 | SMO - Tuerca Hexagonal M10 | 15346159 | SMO - Tuerca Hexagonal M10
SMO - Anillo O Ring Ø70x40mm | SMO - Anillo O Ring Ø70x40mm | 15331938 | SMO - Anillo O Ring Ø70x40mm
SMO - Pistón P1 | SMO - Pistón P1 | 15980223 | SMO - Pistón P1
SMO - Resorte | SMO - Resorte | 15753956 | SMO - Resorte
SMO - Buje | SMO - Buje | A Definir | SMO - Buje
SMO - Perno roscado M5x6 | SMO - Perno roscado M5x6 | 15432017 | SMO - Perno roscado M5x6
SMO - Anillo O Ring 104,37X3,53 | SMO - Anillo O Ring 104,37X3,53 | 15048014 | SMO - Anillo O Ring 104,37X3,53
SMO - Barra roscada M12 | SMO - Barra roscada M12 | 16426403 | SMO - Barra roscada M12
SMO - Tuerca Hexagonal M12x1,75 | SMO - Tuerca Hexagonal M12x1,75 | 15334030 | SMO - Tuerca Hexagonal M12x1,75
SMO - Conjunto Acople Servo Motor | SMO - Conjunto Acople Servo Motor | 15393066 | SMO - Conjunto Acople Servo Motor
VVR - Vastago Ø50 / Ø51 | VVR - Vastago Ø50 / Ø51 | A Definir | VVR - Vastago Ø50 / Ø51
VVR - Canasta | VVR - Canasta | A Definir | VVR - Canasta
VVR - Perno cilindrico Ø6m6x24 | VVR - Perno cilindrico Ø6m6x24 | 15574723 | VVR - Perno cilindrico Ø6m6x24
VVR - Arandela de Traba | VVR - Arandela de Traba |  | VVR - Arandela de Traba
VVR - Buje Guía | VVR - Buje Guía | 15048260 | VVR - Buje Guía
VVR - Buje Espaciadora | VVR - Buje Espaciadora | 15548286 | VVR - Buje Espaciadora
VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S | VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S | 15444734 | VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S
VVR - Buje Espaciadora | VVR - Buje Espaciadora | 15548287 | VVR - Buje Espaciadora
VVR - Tuerca de Apriete | VVR - Tuerca de Apriete | 15046887 | VVR - Tuerca de Apriete
VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado K80 | VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado K80 | 15048246 | VVR - Anillo Gaxeta Refuerzado K80
SME - Resorte P3 | SME - Resorte P3 | 15541255 | SME - Resorte P3
SME - Soporte resorte | SME - Soporte resorte | 15047053 | SME - Soporte resorte
SME - Pistón P3 | SME - Pistón P3 | 15047050 | SME - Pistón P3
SME - Vástago roscado | SME - Vástago roscado | 15048998 | SME - Vástago roscado
SME - Perno elastico 4X32MM | SME - Perno elastico 4X32MM | 15626918 | SME - Perno elastico 4X32MM
SME - Tuerca hexagonal M10 | SME - Tuerca hexagonal M10 | 15346159 | SME - Tuerca hexagonal M10
SME - Anillo O Ring Ø100,0 x Ø4,00 | SME - Anillo O Ring Ø100,0 x Ø4,00 | 16051762 | SME - Anillo O Ring Ø100,0 x Ø4,00
SME - Pistón P1 | SME - Pistón P1 | 15047049 | SME - Pistón P1
SME - Resorte P1 | SME - Resorte P1 | 15047056 | SME - Resorte P1
SME - Buje | SME - Buje | 15542138 | SME - Buje
SME - Perno roscado M5x6 | SME - Perno roscado M5x6 | 15432017 | SME - Perno roscado M5x6
SME - Anillo O Ring Ø133,02X2,62 | SME - Anillo O Ring Ø133,02X2,62 | 15333889 | SME - Anillo O Ring Ø133,02X2,62
SME - Barra roscada M12 | SME - Barra roscada M12 | 16426403 | SME - Barra roscada M12
SME - Tuerca Hexagonal M12x1,75 | SME - Tuerca Hexagonal M12x1,75 | 15334030 | SME - Tuerca Hexagonal M12x1,75
SME - Conjunto acoplamiento | SME - Conjunto acoplamiento | 15346070 | SME - Conjunto acoplamiento
VRE - Vástago Ø105/Ø106 - Ø107/Ø108 | VRE - Vástago Ø105/Ø106 - Ø107/Ø108 | A Definir | VRE - Vástago Ø105/Ø106 - Ø107/Ø108
VRE - Canasta | VRE - Canasta | 15980218 | VRE - Canasta
VRE - Canasta 15980220 | VRE - Canasta | 15980220 | VRE - Canasta
VRE - Perno DN 16 | VRE - Perno DN 16 | A Definir | VRE - Perno DN 16
VRE - Perno DN 16 a definir | VRE - Perno DN 16 | A Definir | VRE - Perno DN 16
VRE - Buje | VRE - Buje | 15980154 | VRE - Buje
VRE - Perno roscado M5x10 | VRE - Perno roscado M5x10 | 15342730 | VRE - Perno roscado M5x10
VRE - Tuerca de Apriete | VRE - Tuerca de Apriete | 15046902 | VRE - Tuerca de Apriete
VRE - Buje Espaciadora | VRE - Buje Espaciadora | 15801039 | VRE - Buje Espaciadora
VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S | VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S | 15428499 | VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado KS80S
VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado K80 | VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado K80 | 15320673 | VRE - Anillo Gaxeta Refuerzado K80
VRE - Buje Brida Guía | VRE - Buje Brida Guía | 15181624 | VRE - Buje Brida Guía
VRE - Buje Guía | VRE - Buje Guía | 15199204 | VRE - Buje Guía
VRE - Arandela de Fijación | VRE - Arandela de Fijación | 15046901 | VRE - Arandela de Fijación
VCR - Contra sede | VCR - Contra sede | A Definir | VCR - Contra sede
VCR - Arandela de Trabamiento | VCR - Arandela de Trabamiento | 15444813 | VCR - Arandela de Trabamiento
VCR - Tuerca válvula cierre rápido | VCR - Tuerca válvula cierre rápido | 16228560 | VCR - Tuerca válvula cierre rápido
VCR - Buje Válvula cierre rápido | VCR - Buje Válvula cierre rápido | 15328043 | VCR - Buje Válvula cierre rápido
VCR - Perno roscado M4x35 | VCR - Perno roscado M4x35 | 15888629 | VCR - Perno roscado M4x35
VCR - Vastago válvula cierre rápido | VCR - Vastago válvula cierre rápido | A Definir | VCR - Vastago válvula cierre rápido
VCR - Conjunto Acople | VCR - Conjunto Acople | 15880768 | VCR - Conjunto Acople
VCR - Retenedor Ø25x35x7mm | VCR - Retenedor Ø25x35x7mm | 15844898 | VCR - Retenedor Ø25x35x7mm
VCR - Anillo Elastico para Agujero 35mm | VCR - Anillo Elastico para Agujero 35mm | 15565238 | VCR - Anillo Elastico para Agujero 35mm
VCR - Vastago cilindro | VCR - Vastago cilindro | 15880772 | VCR - Vastago cilindro
VCR - Pistón válvula cierre rápido | VCR - Pistón válvula cierre rápido | 15444817 | VCR - Pistón válvula cierre rápido
VCR - Arandela de pressión | VCR - Arandela de pressión | 15444858 | VCR - Arandela de pressión
VCR - Tuerca hexagonal M20 | VCR - Tuerca hexagonal M20 | 15444859 | VCR - Tuerca hexagonal M20
VCR - Vastago roscado M16 | VCR - Vastago roscado M16 | 15283709 | VCR - Vastago roscado M16
VCR - Tuerca hexagonal M16 | VCR - Tuerca hexagonal M16 | A Definir | VCR - Tuerca hexagonal M16
VCR - Resorte | VCR - Resorte | A Definir | VCR - Resorte
VCR - Anillo O Ring 177,39x3,53 | VCR - Anillo O Ring 177,39x3,53 | 15844899 | VCR - Anillo O Ring 177,39x3,53
VCR - Pistón descarga rápida | VCR - Pistón descarga rápida | 15444862 | VCR - Pistón descarga rápida
VCR - Tornillo allen M12x20 | VCR - Tornillo allen M12x20 | A Definir | VCR - Tornillo allen M12x20
VCR - Perno cilindrico Ø6m6x24 | VCR - Perno cilindrico Ø6m6x24 | 15574723 | VCR - Perno cilindrico Ø6m6x24
VCR - Junta grafite DN218X165X0,4MM | VCR - Junta grafite DN218X165X0,4MM | 15851507 | VCR - Junta grafite DN218X165X0,4MM
VCR - Junta ranurada válvula cierre rápido | VCR - Junta ranurada válvula cierre rápido | 15276000 | VCR - Junta ranurada válvula cierre rápido
VCR - Placa 55mm válvula cierre rápido | VCR - Placa 55mm válvula cierre rápido | 15257595 | VCR - Placa 55mm válvula cierre rápido
VCR - Perno de relé | VCR - Perno de relé | 15446344 | VCR - Perno de relé
VCR - Contra perno | VCR - Contra perno | 15844857 | VCR - Contra perno
VCR - Gatillo relé | VCR - Gatillo relé | 15844856 | VCR - Gatillo relé
VCR - Resorte | VCR - Resorte | 15047057 | VCR - Resorte
VCR - Vastago de gatillo | VCR - Vastago de gatillo | 15047061 | VCR - Vastago de gatillo
VCR - Junta de relé | VCR - Junta de relé | 16345802 | VCR - Junta de relé
VCR - Resorte | VCR - Resorte | 15982903 | VCR - Resorte
VCR - Anillo O Ring Ø13,00X2,00 | VCR - Anillo O Ring Ø13,00X2,00 | 15270723 | VCR - Anillo O Ring Ø13,00X2,00
ACC - Un. de Trasm. PWHY 1400 DBSE 900mm | ACC - Un. de Trasm. PWHY 1400 DBSE 900mm |  | ACC - Unidad de Trasmisión PWHY 1400 DBSE 900mm (Sin
ACC - Elemento Filtrante | ACC - Elemento Filtrante | 15518806 | ACC - Elemento Filtrante
ACC - Aceite de Linaza | ACC - Aceite de Linaza | 15195908 | ACC - Aceite de Linaza
ACC - Grasa para vapor anti-seize | ACC - Grasa para vapor anti-seize | 15047290 | ACC - Grasa para vapor anti-seize
ACC - Manta para extractor de niebla | ACC - Manta para extractor de niebla | A Definir | ACC - Manta para extractor de niebla
ACC - Válvula Reductora | ACC - Válvula Reductora | 15049023 | ACC - Válvula Reductora
ACC - Válvula de Alivio DN 50 | ACC - Válvula de Alivio DN 50 | 15371736 | ACC - Válvula de Alivio DN 50
ACC - Calce calibrado 152 x 0,05 mm - latón | ACC - Calce calibrado 152 x 0,05 mm - latón | 15675953 | ACC - [Metro] Calce calibrado 152 x 0,05 mm - latón
ACC - Calce calibrado 300 x 0,10 mm - latón | ACC - Calce calibrado 300 x 0,10 mm - latón |  | ACC - [Metro] Calce calibrado 300 x 0,10 mm - latón
ACC - Calce calibrado 300 x 0,15 mm - latón | ACC - Calce calibrado 300 x 0,15 mm - latón |  | ACC - [Metro] Calce calibrado 300 x 0,15 mm - latón
ACC - Calce calibrado 300 x 0,20 mm - latón | ACC - Calce calibrado 300 x 0,20 mm - latón | 15675957 | ACC - [Metro] Calce calibrado 300 x 0,20 mm - latón
ACC - Calce calibrado 300 x 0,30 mm - latón | ACC - Calce calibrado 300 x 0,30 mm - latón | 15676028 | ACC - [Metro] Calce calibrado 300 x 0,30 mm - latón
ACC - Calce calibrado 300 x 0,50 mm - latón | ACC - Calce calibrado 300 x 0,50 mm - latón | 15771346 | ACC - [Metro] Calce calibrado 300 x 0,50 mm - latón
ACC - Sensor de Temperatura PT 100 | ACC - Sensor de Temperatura PT 100 [Cojinete de la | 15518835 | ACC - Sensor de Temperatura PT 100 [Cojinete de la
ACC - Sensor Magnético de Velocidad | ACC - Sensor Magnético de Velocidad | 15383736 | ACC - Sensor Magnético de Velocidad - Pick-Up
ACC - Válvula Solenoide Doble | ACC - Válvula Solenoide Doble | 15047751 | ACC - Válvula Solenoide Doble
ACC - SENSOR 3300 XL 8mm | ACC - SENSOR 3300 XL 8mm | A Definir | ACC - SENSOR 3300 XL 8mm – 330104-02-13-10-01-00
ACC - SENSOR 3300 XL 8mm | ACC - SENSOR 3300 XL 8mm | 16154431 | ACC - SENSOR 3300 XL 8mm – 330104-02-14-10-01-00
ACC - Sensor 3300 XL 8mm | ACC - Sensor 3300 XL 8mm | 15542652 | ACC - Sensor 3300 XL 8mm – 330104-02-15-10-01-00
ACC - Cable 3300 XL 8mm | ACC - Cable 3300 XL 8mm | A Definir | ACC - Cable 3300 XL 8mm
ACC - Transducer 330180-51-00 | ACC - Transducer 330180-51-00 | A Definir | ACC - Transducer 330180-51-00
ACC - Cojinete Radial - Eje de Alta | ACC - Cojinete Radial - Eje de Alta | A Definir | ACC - Cojinete Radial - Eje de Alta
ACC - Cojinete Radial - Eje de Baja | ACC - Cojinete Radial - Eje de Baja | A Definir | ACC - Cojinete Radial - Eje de Baja
ACC - Cojinete Radial Axial - Eje de Baja | ACC - Cojinete Radial Axial - Eje de Baja | A Definir | ACC - Cojinete Radial Axial - Eje de Baja
ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de alta | ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de alta | A Definir | ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de alta
ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de Baja | ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de Baja | 16640469 | ACC - Anillo de Sello de Aceite - Eje de Baja
ACC - Filtro de Aire | ACC - Filtro de Aire | A Definir | ACC - Filtro de Aire
ACC - Adhesivo obturante | ACC - Adhesivo obturante | 15311588 | ACC - Adhesivo obturante

## Hoja3
Largo | 1343 | m
Ancho | 6 | m
Espesor | 0.2 | m
| 1611.6 | m3
Carga | 6 | m3
Cant Carga | 268.6 | UN